DB510100

四川省（区域性）地方标准

DB510100/T 191-2015

成都市商业商务楼宇安全管理标准化

评定规范

2015 - 12- 31发布

2016 - 01-01实施

成都市质量技术监督局    发布

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本规定	2

5 组织机构	2

6 产权单位	3

7 承租单位	3

8 物业单位	4

附　录　A （规范性附录） 楼宇安全管理标准化评定评分表	10

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由成都市安全生产监督管理局提出。

本标准由四川省质量技术监督局批准。

本标准起草单位：成都市安全生产监督管理局、成都市标准化研究院、成都市安全生产科学技术服务中心、锦江区安全生产监督管理局、武侯区安全生产监督管理局、双流县安全生产监督管理局、四川力宝企业管理有限公司、成都市四川鼎晟资产管理有限责任公司、成都市斯培行物业管理有限公司科华天成分公司。

本标准主要起草人：张勇、盛英聪、庄振宇、孙涛、刘宁、张勇（武侯安监局）、甘军、樊增国、胡昌川、任雁、文萌川。

成都市商业商务楼宇安全管理标准化评定规范

范围

本标准规定了成都市商业商务楼宇（以下简称“楼宇”）安全管理标准化评定基本规定、组织机构、产权单位、承租单位和物业单位的相关要求。

本标准适用于成都市辖区内楼宇安全管理水平的评定。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2550 消防控制室通用技术要求

GB 2894 安全标志及其使用导则

GB 4053 固定式钢梯及平台安全要求

GB 50016 建筑设计防火规范

GB 50050 工业循环冷却水处理设计规范

GB 50054 低压配电设计规范

GB 13495.1-2015 消防安全标志 第1部分：标志

GB 15630 消防安全标志设置要求

GB 17945 消防应急照明和疏散指示系统

GB 50222 建筑内部装修设计防火规范

GB 50354 建筑内部装修防火施工及验收规范

GB 50116 火灾自动报警系统设计规范

GB 50140 建筑灭火器配置设计规范

GB/T 2893.1-2013 图形符号 安全色和安全标志 第1部分：安全标志和安全标记的设计原则

GBZ 158 工作场所职业病危害警示标识

GA 654 人员密集场所消防安全管理

GA 703 住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求

GA 1131 仓储场所消防安全管理通则

AQ/T 9006-2010 企业安全管理标准化基本规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

- 商业商务楼宇

具有商业、商务等多种功能为一体的多层或高层建筑，通常为多家共同经营的商业综合体。

- 产权单位

对建筑具有合法所有权的单位。

- 物业单位

依法设立、具有独立法人资格和相应资质，从事物业管理服务活动的企业或楼宇交付使用后，产权单位自行统一管理的组织。

- 承租单位

在商业商务楼宇内开展生产经营活动，提供产品和服务的各类经济组织，包括个体生产经营者、自用产权单位等。

- 重要设施

包括消防设施、特种设备、变配电设施、报警设备、监控设备、给排水设施、燃气设施等。

基本规定

楼宇安全管理标准化等级分为一级、二级、三级，一级为最高。等级越高，表示楼宇的安全管理标准化水平越高。

安全管理标准化评定不应因为某一区域所有权或经营权的分离，或因为建筑物的分隔而区别对待，楼宇及附属设施设备内所有区域应达到同一安全等级的要求。

楼宇安全管理标准化评定内容应符合本标准第5章～第8章的规定。

楼宇安全管理标准化评定评分表包括组织机构（50分）、主体责任（50分）、工作制度（100分）、现场管理（500分）、隐患排查治理（200分）、应急救援（70分）、事故报告和调查处理（20分）、绩效评定及持续改进（10分）八个分项的评价，满分为1000分。

楼宇安全管理标准化评定等级应按评价项目总分确定，各分项权重得分不得低于60%。一级、二级、三级等各等级所需最低分值应符合下列规定：

一级总分不低于900分；

二级总分不低于800分；

三级总分不低于700分。

楼宇安全管理标准化评定具体指标要求见附录A。

组织机构

机构

楼宇应设置安全管理机构（楼宇安全管理委员会），配备安全管理人员，健全安全管理体系。

楼宇安全管理委员会由楼宇产权单位、承租单位、物业单位组成，并设立办公室，办公室主任由物业单位负责人兼任。

楼宇安全管理委员会应定期召开会议，协调解决安全管理问题。

职责

楼宇安全管理委员会对本楼宇安全管理工作负责。

楼宇安全管理委员会制定并实施楼宇安全管理方针、目标及实施计划，并定期对安全管理目标的完成效果进行评估和考核。

楼宇安全管理委员会应建立安全管理投入保障制度，完善和改进安全管理条件。

楼宇安全管理委员会应建立、健全安全管理责任制，并对落实情况进行考核。

楼宇安全管理委员会应对各级各类人员进行宣传教育、安全管理培训和考核。

楼宇安全主要负责人应全面负责安全管理工作，并履行安全管理义务。承租单位主要负责人对本单位的安全管理工作全面负责。

基本要求

楼宇开展安全管理标准化工作,应遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以隐患排查治理为基础，提高安全管理水平，减少事故发生，保障人身安全。

楼宇安全管理标准化工作应采用“策划、实施、检查、改进”动态循环的模式，建立持续改进的安全管理长效机制。

楼宇的建筑、附属设施设备、服务项目和运行管理应符合国家现行的安全、消防、特种设备、职业卫生等有关法律、法规、规章和标准的规定与要求。

产权单位

产权单位是产权使用安全和维护管理的责任主体。

产权单位应提供符合安全要求的楼宇，确保楼宇及其重要设施的技术资料和档案资料完整；委托物业单位进行管理的，应根据物业服务合同约定，及时、完整地交付物业单位。

应将楼宇内的房屋出租给具备相应资质的承租单位，并对承租单位的安全管理进行监督管理，确保房屋安全。

应与承租单位、物业单位签订《安全管理协议》，明确安全管理责任。

应与物业单位约定双方安全管理投入的经费，保证楼宇及其重要设施的正常使用。

配合物业单位做好安全管理工作，主动及时地将房屋出租和退租情况告知物业单位，并将《房屋租赁合同或协议》和《安全管理协议》向物业单位备案。积极配合物业单位对承租单位做好安全管理指导、协调、监督工作。

承租单位

承租单位是本单位安全管理的责任主体，自用产权单位在开展生产经营活动时应遵守承租单位的安全管理职责。

承租单位应对本单位生产经营区域内的安全管理工作负责，并加强本单位生产经营活动安全管理，推进安全管理标准化建设，落实岗位安全责任制。

遵守统一的安全管理规章制度，履行安全责任，接受物业单位对安全生产管理的指导、协调和监督，及时整改并消除安全隐患。

定期组织开展本单位生产经营区域的安全检查，及时消除安全隐患，并将隐患排查治理情况报物业单位和属地街道（镇）及行业主管部门。

完善并维护经营区域内的安全标识、标牌、标线，确保负责管理使用和自配的重要设施设备完好有效运转。不得影响、妨碍公共设施的正常使用。

在组织大型商务活动前，应制定相应的应急预案，报送属地公安等相关部门进行审批，并告知物业单位和属地街道（镇）。客流量超过额定数量，应立即启动应急预案，采取限制客流措施，做好疏导、疏散工作。

组织员工进行安全管理培训；从事特种行业、高危行业的有关人员应经专门培训，取得相应资格。

物业单位

总体要求

物业单位是楼宇公共安全管理的责任主体。

物业单位应与产权单位、承租单位分别签订《安全管理协议》（《物业服务合同》），明确安全管理责任，并按约定行使物业管理区域的安全管理职责。

指定专人或成立专职部门负责安全管理工作，制定统一的安全制度、年度安全工作计划、安全工作的资金预算和组织保障方案。

应协助产权单位对承租单位进行入场资格审查、对承租单位在租用过程中的安全生产管理表现进行考评。

组织开展安全宣传教育培训，制定各类专项应急预案，并定期组织应急演练，每年不少于1次。

应对管理区域内的安全设施进行日常管理维护。应与消防设施、电梯、燃气设施设备等有资质的维保单位签订合同，并按规定纳入维保范围，明确相应责任。

协助、配合承租单位做好大型商务活动安全措施的落实。

工作制度

规章制度

建立健全安全管理规章制度，落实安全责任，规范楼宇安全管理。

各级各类员工应掌握相关安全管理规章制度内容并贯彻落实。

应建立安全记录档案，规范档案管理。

落实安全管理费用管理制度，建立安全管理费用台账。

操作规程

应基于岗位风险辨识，编制完善、适用的岗位安全操作规程。

承租单位、物业单位员工等应掌握相关内容，并严格执行。

教育培训

教育培训管理

按规定和岗位需要，定期识别安全教育培训需求，制定、实施安全教育培训计划，并提供相应的资源保证。

应做好安全教育培训记录，建立安全教育培训档案，实施分级培训、分级管理，并对培训效果进行评估和改进。

管理人员教育培训

主要负责人和安全管理人员，应具备与所从事的生产经营活动相适应的安全管理知识和管理能力。法律法规要求应对其安全管理知识和管理能力进行考核的，须经考核合格后方可任职。

员工教育培训

应对员工进行安全教育和生产技能培训，使其熟悉有关的安全管理规章制度和安全操作规程，并确认其能力符合岗位要求。未经安全教育培训合格的员工，不得上岗作业。

新员工在上岗前应接受安全教育培训；新设施设备投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育培训；操作岗位人员转岗、离岗1年以上重新上岗者，应重新进行岗位安全教育培训。

特种作业人员教育培训

按规定建立特种作业人员档案，从事特种作业的人员应按照国家和行业有关规定参加专门的培训并取得上岗证书。

其他人员教育培训

义务消防员、志愿消防员应参加消防安全培训；消防控制室的值班人员、操作人员应持证上岗。

公众聚集场所从业人员，必须经合法的消防培训机构培训合格取得消防安全培训合格证后才能上岗。对于商业楼宇的物业管理单位其消防安全责任人、管理人必须经专业职业技能鉴定机构和合法的消防培训机构培训合格后，取得职业技能鉴定证和消防安全培训合格证后，持证上岗。

应采取多种方式，向所负责管理维护区域的人员宣传安全知识。

安全文化建设

应采取多种形式开展安全文化活动，促进安全文化建设。

职业健康

职业健康管理

应按照法律法规、标准规范的要求，为员工提供符合职业健康要求的工作条件和环境，配备与职业健康保护相适应的设施和防护用品。

按相关规定对作业场所职业危害进行检测，在检测点设置标识牌予以告知，定期对员工进行体检，并建立健康档案。

应对现场急救用品、设备和防护用品进行经常性的检查维护，定期检测其性能，确保其处于正常状态。各种防护器具应定点存放在安全、便于取用的地方，并由专人保管，定期校验和维护。

职业危害告知和警示

与员工订立劳动合同时，应将工作过程中可能产生的职业危害及其后果和防护措施如实告知员工，并在劳动合同中写明。

应采用有效的方式对员工及相关方进行宣传，使其了解生产经营过程中的职业危害、预防和应急处理措施，降低或消除危害后果。对存在严重职业危害的作业岗位，应按照GBZ 158要求设置警示标识和警示说明。警示说明应载明职业危害的种类、后果、预防和应急救治措施。

职业危害申报

应按规定，及时、如实向当地主管部门申报生产经营过程存在的职业危害因素，并依法接受其监督。

现场管理

设施设备

维护管理

应对共用部位、共用设施设备（包括自有设施设备以及承租单位委托管理的设施设备）进行规范化管理，确保其安全运行。共用部位包括公共门厅、楼道间、电梯间、管道井、设备间、过道、值班保安室、公共停车场（库）、公共卫生间、房屋承重结构、户外墙面、屋面和道路、场地、绿地等；共用设施设备包括供水箱、水泵、给排水系统、供配电系统、中央空调系统、沟渠、化粪池、垃圾箱（房）、电梯、自动扶梯、锅炉、压力容器、标识、楼道照明设施、道路照明设施、安全防范智能系统、消防设施、避雷装置、燃气管线、公益性文化体育设施、区域围护和共用设施设备使用的房屋等。

有专人负责管理安全设施设备，建立台账，定期检查维修。对安全设施设备应制定检查维修计划。

安全设施设备不得随意拆除、挪用或弃置不用，确因检修、维修需要拆除的，应采取临时安全措施，检修维修完毕后立即复原。

验收、拆除和报废

楼宇设施设备的设计、制造、安装、使用、检验检测、维修、改造、拆除和报废，应符合有关法律法规、标准规范的要求。

应执行生产设施设备到货验收和报废管理制度，应使用质量合格、设计符合要求的生产设施设备。

拆除的生产设施设备应按规定进行处置。拆除的生产设施设备涉及到危险物品的，须制定危险物品处置方案和应急措施，并严格按规定组织实施。

特种设备

应使用取得许可生产并经检验合格的特种设备，未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。

特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，应向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。

特种设备使用登记、检验检测标志应置于或附着于特种设备的显著位置。

特种设备使用应当具有规定的安全距离和安全防护措施。

应对在用特种设备建立特种设备安全技术档案。

特种设备出现故障或者发生异常情况，应对其进行全面检查，消除事故隐患，方可继续使用。

消防安全

楼宇建筑应符合国家相关规定，并经依法验收合格。

楼宇的火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、防排烟系统、消防应急疏散设施（应急照明、疏散指示标识、疏散楼梯）、消防配电、防火分隔设施和防烟分隔设施、可燃气体报警系统等建筑消防设施完好有效。

消防车通道和消防车扑救面应符合国家相关规定。

消防安全的管理应符合《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》的相关规定。健全明火动用管理规定，严格易燃易爆物品的管理。

使用的消防产品应是合格产品，消防产品的安装要按照安装技术规程施工。

建筑内部装修改造和外立面改造时，其装修设计资料及图纸和装修材料应符合GB50222、GB50016的要求，同时做好施工现场消防安全管理。

楼宇内人员密集场所应符合GA654的相关要求，仓储场所应符合GA1131的相关消防安全技术标准要求。

楼宇内住宿与生产、储存、经营合用场所的防火分隔措施、疏散设施、消防设施，以及火源控制等应符合GA703的相关消防安全技术要求。

走廊和通道有明显标记，不得占用、堵塞楼宇安全出口、疏散通道。

设有消防控制室，并应符合GB2550的相关技术要求，安排持有相关岗位资质专人24小时值班。

用电安全

变配电室变压器、高压开关柜、低压开关柜操作面应铺设绝缘胶垫。电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵。变配电室出入口应设置挡板。

用电产品及电气线路的周围应留有足够的安全通道和工作空间，且不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。

作业安全

作业现场管理

应明确作业现场安全管理的要求。对秩序维护作业、保洁作业和园艺作业等应建立作业管理制度和安全操作规程；对非经常性的特殊作业，如动火作业、有限空间作业、临时用电作业、高处作业、大型吊装作业等危险性较高的作业活动除应建立相关制度和规程外，还应按有关规定实施作业许可管理，严格履行审批手续。

作业行为管理

应针对日常生产经营过程中员工的不安全行为进行辨识，并制定相应的控制措施。对包括装修作业、施工作业、危险化学品使用、大型群众性活动等作业行为实施安全管理。作业行为应符合相关法律法规和标准规范的要求。特种作业人员应按规定持证上岗。

警示标志和安全防护

应根据作业场所的实际情况，按照GB2894、GB13495.1及相关规定，在有较大危险因素的作业场所和设施设备上，设置明显的安全警示标志，进行危险提示、警示，告知危险的种类、后果及应急措施等。

相关方管理

建立相关方管理制度，对其资格预审、选择、服务前准备、作业过程、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理。

变更管理

执行变更管理制度，对机构、人员、工艺、技术、设施设备、作业过程及环境等永久性或暂时性的变化进行有效的控制。变更的实施应履行审批及验收程序，并对变更过程及变更所产生的隐患进行分析和控制。

隐患排查治理

隐患排查

应建立隐患排查治理的管理制度，明确部门、人员的责任。

应制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。

应组织安全管理事故隐患排查，对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档，及时采取有效的治理措施。

应建立区域内的重大隐患档案，在检查、治理、跟踪、落实等方面重点监控。

针对政府行业主管部门要求或全国同类单位发生事故后，应自行组织专项检查。

排查范围与方法

隐患排查的范围应包括楼宇内涉及安全的所有场所、环境、人员、设施设备和活动。

应根据本楼宇安全管理的需要和特点，采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查。

隐患治理

应根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理。

整改项目涉及费用较大时或出现不属于物业单位负责范围内的整改项目时，应将隐患情况报告产权单位，协商进行隐患整改活动。在隐患没有得到彻底解决前，应采用必要的临时性措施，避免灾害或者事故的发生。

重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施，并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施等。

应在隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。

应按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向安全生产监督管理部门和相关职能部门报备。

安全管理风险分析

应根据隐患排查治理情况，每月进行1次安全管理风险分析。

应急救援

应急机构和队伍

建立事故应急救援制度。

按相关规定建立安全管理应急管理机构或指定专人负责安全管理应急管理工作。

建立与本楼宇安全管理特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。

定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。

应急预案

制定安全管理事故综合预案和火灾、特种设备、突发公共事件、大型群众性活动等专项应急预案；应针对重点作业岗位制定应急处置方案或措施。

应急预案应定期评审，并根据评审结果或实际情况的变化进行修订和完善。

应急设施、设备及物资

应按规定建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资，并进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好、可靠。

应急演练

组织安全事故应急演练，应急演练每年不少于1次，并对应急演练的效果进行评估。

事故救援

事故发生后，应立即启动相关应急预案，组织事故现场救援，防止次生事故发生。

事故报告和调查处理

事故报告

事故发生后，应按规定及时向政府有关部门报告，并妥善保护事故现场及有关证据。必要时向相关单位和人员通报。

调查处理

事故发生后，应按规定成立事故调查组，明确其职责与权限，进行事故调查并按照相关制度和规定进行处理。

应定期对事故、事件进行统计和分析。

事故案例教育

应对员工进行事故案例教育。

绩效评定和持续改进

绩效评定

每年应对实施情况进行评定，验证各项制度及措施的适宜性、有效性，检查目标、指标的完成情况。

持续改进

应根据评定结果对系统运行的有效性、适宜性和准确性等进行修订，并提出改进措施。

（规范性附录）
楼宇安全管理标准化评定评分表

表A.1给出了楼宇安全管理标准化评定评分表。

楼宇安全管理标准化评定评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 自评得分 | 专家评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构 （50分） | 机构 （30分） |  | 按规定设置安全管理机构，配备安全管理人员。 | 10 |  |  |
|  |  |  | 建立楼宇安全管理委员会或楼宇安全管理工作联席会议，履行安全管理职能。 | 5 |  |  |
|  |  |  | 楼宇安全管理委员会或楼宇安全管理工作联席会议由产权单位、主要承租单位、物业单位等单位组成，并设立办公室，负责日常事务。办公室主任由物业单位负责人兼任。 | 5 |  |  |
|  |  |  | 安全管理领导机构每季度应至少召开1次安全专题会，协调解决安全管理问题。 | 5 |  |  |
|  |  |  | 会议纪要中应有工作要求并保存。 | 5 |  |  |
|  | 职责 （20分） |  | 应建立、健全安全管理责任制，并对落实情况进行考核。商务商业楼宇的产权单位、承租单位和物业单位依照法律、法规、规章的规定和合同约定履行各自的安全职责。有2个或者2个以上业主、物业使用人的，业主、物业使用人应当确定安全管理者或者委托物业服务企业负责商务商业楼宇共用安全设施的维护以及共用疏散通道、安全出口、消防车通道的管理等安全相关工作。 | 10 |  |  |
|  |  |  | 主要负责人全面负责安全管理工作，并履行下列主要职责：1）建立、健全安全管理责任制；2）组织制定安全管理规章制度和操作规程；3）组织制定并实施安全管理教育和培训计划；4）保证安全管理投入的有效实施；5）督促、检查安全管理工作，及时消除生产安全事故隐患；6）制定保障顾客/外来人员安全的措施； 7）组织制定并实施生产安全事故应急救援预案；8）及时、如实报告生产安全事故。 | 5 |  |  |

- 表A.1 (续)

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 自评得分 | 专家评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构 （50分） | 职责 （20分） |  | 对承租单位主要负责人及各级人员的安全管理职责履行情况进行考核，其中安全管理第一责任人每年参加安全活动不少于三次，参加安全检查不少于八次。 | 5 |  |  |
| 主体责任 （50分） | 产权单位 （20分） |  | 产权单位应当提供符合安全要求的商务商业楼宇。与承租单位、物业单位签订安全管理协议，明确各自安全管理职责。产权单位专有部分的安全管理由产权单位或承租单位负责，物业单位按照合同的约定行使物业管理区域的安全管理责任。 | 10 |  |  |
|  |  |  | 实行租赁或者委托经营、管理时，产权单位应当核实承租单位的用途，同时书面告知承租单位、受委托经营管理方不得擅自改变建筑物原有的使用性质和结构。如确需改变原使用性质或结构，产权单位应督促承租单位、受委托经营管理方依法办理相关消防手续。 | 10 |  |  |
|  | 承租单位 （10分） |  | 承租单位应遵守统一的安全管理规章制度，对经营、使用区域的安全负责，建立和落实经营、使用区域的岗位安全责任制。 | 5 |  |  |
|  |  |  | 定期组织开展使用区域的防火巡查检查，及时消除火灾隐患。 | 5 |  |  |
|  | 物业单位 （20分） |  | 物业单位应与业主、承租单位之间有书面合同或协议，明确安全管理责任。指定专人或成立专职部门负责安全管理工作，建立健全统一的安全制度，拟订年度安全工作计划、安全工作的资金预算和组织保障方案。按照约定，对管理区域内的安全设施进行日常维护管理。 | 5 |  |  |
|  |  |  | 组织开展安全宣传教育培训，制定灭火和应急疏散预案并定期组织演练。 | 5 |  |  |
|  |  |  | 协助产权单位对承租单位进行入场资格审查、对承租单位在租用过程中的安全生产管理表现进行考评。 | 5 |  |  |
|  |  |  | 物业单位应与消防设施、电梯、燃气设施设备等有资质的维保单位签订合同，并按规定纳入维保范围，明确相应责任。 | 5 |  |  |

- 表A.1 (续)

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 自评得分 | 专家评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作制度 （100分） | 规章制度 （30分） |  | 按照相关规定建立和发布健全的安全管理规章制度，至少包含下列内容：安全目标管理、安全管理责任制管理、法律法规标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设施设备安全管理、建设项目安全“三同时”管理、施工和检维修安全管理、危险物品管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、个体防护装备（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、安全管理考核及奖惩制度、消防管理、女职工劳动保护管理、促销活动安全管理、装饰装修安全管理、安全值班检查巡查管理、承租单位安全资质审查及管理等。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 安全管理规章制度应发放到相关工作岗位，员工应掌握相关内容并贯彻落实。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 每年至少1次对安全管理法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，及时对安全管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 建立文件和档案的管理制度，明确职责、流程、形式、权限及各类安全管理档案保存要求等事项。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 确保安全管理规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 对下列主要安全管理资料实行档案管理：主要安全管理文件、安全管理会议记录、隐患管理信息、培训记录、资格资质证书、检查和整改记录、职业健康管理记录、安全活动记录、法定检测记录、关键设施设备档案、相关方信息、应急演习信息、事故管理记录、标准化系统评价报告、维护和校验记录、技术图纸等。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 建立安全管理费用提取和使用管理制度 | 3 |  |  |
|  |  |  | 保证安全管理费用投入，专款专用，并建立安全管理费用使用台账。 | 3 |  |  |

- 表A.1 (续)

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 自评得分 | 专家评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作制度 （100分） | 规章制度 （30分） |  | 制定并实施包含以下方面的安全管理费用的使用计划：1）完善、改造和维护安全健康防护设施设备。2）安全管理教育培训和配备个体防护装备。3）安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理。4）职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检。5）设施设备安全性能检测检验。6）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练。7）安全标志及标识和职业危害警示标识。8）其他与安全管理直接相关的物品或者活动。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 保障死亡、受伤员工获取相应的保险与赔付。 | 3 |  |  |
|  | 操作规程 （10分） |  | 应基于岗位风险辨识，编制完善、适用的岗位安全操作规程。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 应将岗位安全操作规程发放到相关工作岗位，员工应掌握相关内容。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 员工要严格按照岗位安全操作规程执行。 | 5 |  |  |
|  | 教育培训 （40分） | 教育培训管理 （5分） | 建立安全教育培训管理制度。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 按计划进行分级安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。 | 2 |  |  |
|  |  | 管理人员（10分） | 主要负责人和安全管理人员，应具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全管理知识和管理能力，须经考核合格后方可任职，并按规定参加再教育培训。 | 10 |  |  |
|  |  | 操作岗位人员 （10分） | 对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训和考核。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 对新员工进行“三级”安全教育，掌握必要的安全知识和技能。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 新工艺、新技术、新材料、新设施设备投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 员工转岗、离岗1年以上重新上岗者，应进行岗位安全教育培训。 | 2 |  |  |

- 表A.1 (续)

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 自评得分 | 专家评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作制度 （100分） | 教育培训 （40分） | 特种作业人员 （5分） | 从事特种作业的人员应按照国家（行业）有关规定参加专门的培训，持证上岗。 | 5 |  |  |
|  |  | 其他人员 （7分） | 义务消防员应参加消防安全培训。消防控制室的值班人员、操作人员、从事具有火灾危险性作业人员及仓库管理员应经过有资质的专业培训单位组织的消防安全培训。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 采取多种方式，向所负责管理、维护的区域的居民、商户、顾客宣传安全知识。内容包括：消防知识、紧急应变知识、电气安全、家居安全等；方式包括：多媒体、黑板报、宣传栏、小册子等。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识的教育和告知。 | 2 |  |  |
|  |  | 安全文化建设 （3分） | 采取多种形式开展楼宇安全文化活动，促进安全文化建设，促进安全管理工作。 | 3 |  |  |
|  | 职业健康 （20分） | 职业健康管理 （5分） | 存在粉尘、有害物质、噪声、高温等职业危害因素的场所和岗位应按规定进行专门管理和控制 | 2 |  |  |
|  |  |  | 应指定专人负责保管、定期校验和维护各种防护用具，确保其处于正常状态。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 应采用有效的职业病防护设施，并为劳动者提供个人使用的职业病防护用品。 | 2 |  |  |
|  |  | 职业危害告知和 警示 （10分） | 与员工订立劳动合同（含聘用合同）时，应将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和相应补偿办法等如实以书面形式告知员工，并在劳动合同中写明。 | 2 |  |  |

- 表A.1 (续)

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 |  | 分值 | 自评得分 | 专家评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作制度 （100分） | 职业健康 （20分） | 职业危害告知和 警示 （10分） | 不得安排有职业禁忌的员工从事其所禁忌的作业；不得安排未成年人从事繁重体力劳动和有害作业；不得安排未成年人从事接触职业病危害的作业；不得安排孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业。应做好女工“五期”保护，并有相应措施。 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施。 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 对存在严重职业危害的作业岗位，按照《工业场所职业病危害警示标识》（GBZ158）要求，在醒目位置设置警示标志和警示说明。 |  | 2 |  |  |
|  |  | 职业危害申报 （5分） | 按规定及时、如实地向当地主管部门申报管理区内存在的职业危害因素。 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 下列事项发生重大变化时，应向原申报主管部门申请变更：1)新、改、扩建项目；2)因技术、工艺或材料等发生变化导致原申报的职业危害因素及其相关内容发生重大变化；3）企业名称、法定代表人或主要负责人发生变化。 |  | 3 |  |  |
| 现场管理 （500分） | 设施设备 （200分） | 设施设备建设 （10分） | 楼宇新、改、扩建工程应建立建设项目安全设施、职业病防护措施“三同时”管理制度。 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 楼宇新、改、扩建设项目应严格执行安全设施、职业病防护措施“三同时”制度，根据国家、地方及行业等规定执行建设项目安全条件论证/职业病危害预评价、安全设施/职业病防护设施设计、安全设施竣工验收/职业病危害控制效果评价等环节的审查和备案程序。 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 楼宇开业前或改建、扩建、装修和改变用途应依法向公安消防机构申报，办理行政审批手续。 |  | 4 |  |  |
|  |  | 设施设备维护 （180分） | 一般要求 （12分） | 不得擅自占用、挖掘楼宇管理区域内的道路、场地。 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 应对设施设备（包括自有设施设备以及承租单位委托企业进行管理的设施设备）进行规范化管理，保证其安全运行。物业单位、承租单位应有专人负责管理物业管理区域内的各种安全设施设备，建 | 3 |  |  |

- 表A.1 (续)

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 |  | 分值 | 自评得分 | 专家评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场管理 （500分） | 设施设备 （200分） | 设施设备维护 （180分） | 一般要求 （12分） | 立台账，制定设施设备检维修计划，按检维修计划定期对设施设备和安全设施设备进行检修。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 安全设施设备不得随意拆除、挪用或弃置不用。确因检维修拆除的，应采取临时安全措施，检维修完毕后立即复原。 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 购买楼宇设施设备综合商业保险。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 建筑物共用部位 （10分） | 产权单位应建立建筑使用、维修档案，检查房屋使用情况，告知承租单位正确使用房屋，遵守房屋安全使用的政策、法规、规范。 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 墙面无明显剥落开裂；玻璃幕墙无开裂；屋面防水层、隔热板无断裂、缺损等明显缺陷。 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 物业单位对房屋共用部位进行日常管理和维修养护，维修养护记录完整。 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 产权单位根据房屋实际使用情况和使用年限，定期检查房屋的安全状况，做好检查记录 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 承租单位发现问题及时向产权单位或物业单位报告，物业单位统一组织整改。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 梯台及防护栏杆 （2分） | 直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台应符合GB4053的相关规定。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 安防设备 （5分） | 安防设备选用及安装符合国家标准和有关规定。 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 应建立安防设备档案，并保持档案完整。 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 设备各项操控及显示等功能状态良好。 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 设备、设施、工具、配件等完整无缺陷。 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 设备的防护、保险、信号联动等安全装置无缺陷。 | 1 |  |  |

- 表A.1 (续)

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 |  | 分值 | 自评得分 | 专家评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场管理 （500分） | 设施设备 （200分） | 设施设备维护 （180分） | 安防设备 （5分） | 应安装录像机和摄像头等监控设备，对公共安全部位进行监控，闭路电视监控区域应覆盖楼宇内主要出入口，主要道路，营业场所的主要通道，电梯间，贵重物资集中场所、商场、地下车库等。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 给排水 系统 （10分） | 二次供水有《二次供水卫生许可证》。按相关卫生管理规定进行水质检测。每日检查1次生活泵、气压罐等，确保设备运行正常，无跑、冒、滴、漏现象。 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 应对生活水泵、管道、阀门定期进行维护保养，保留保养维护记录；集水坑、污水坑、化粪池、室内外排水沟渠（井）定期疏通清掏；排水畅通无堵塞。 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 物业管理区域内的生活水箱（池）检修口封闭、加锁，通气口需设隔离网。 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 应制定停水、爆管等应急处理程序，计划停水按规定提前通知顾客。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 中央空调系统 （5分） | 定期对服务区域内空调器支架进行安全检查。压力表、真空仪等测量装置应按规定周期送检。 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 应根据实际情况进行风管系统清洗和空气质量测定，保证空气质量符合标准要求，避免因为中央空调系统不卫生而引起公共卫生事件的发生。 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 应定期检测循环冷却水和冷冻水，水质标准应符合GB50050的相关要求。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 消防设施 （40分） | 楼宇应配备有火灾自动探测报警系统，并应定期检查，以保持完好状态。 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 楼宇的报警系统应能正常接收来自火灾探测器及其它报警触发器件的火灾报警信号，发出声光信号。 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 楼宇的火灾自动探测报警系统电源应具备自动转换功能：主电源切断时，备用电源应当能自动投入运行；当主电源恢复时能从备用电源自动转入主电源状态。 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 消防泵每月启动1次，每年保养1次。 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 消火栓每月检查1次，保持消火栓箱内配件完好，阀杆每年加注润滑油并放水检查1次。 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 消防管道、阀门至少每2年进行1次除锈刷漆。 | 5 |  |  |

- 表A.1 (续)

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 |  | 分值 | 自评得分 | 专家评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场管理（500分） | 设施设备 （200分） | 设施设备维护 （180分） | 消防设施 （40分） | 工作人员经消防培训考试合格，持证上岗；消防值班室应24小时值守，至少2人以上。 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 消防主机除检修时间外，必需处于开机运行状态。 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 制定消防设备年度保养计划，按计划落实消防设备的年度保养工作。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 厨房设施 （13分） | 燃气设施和其他设施应保持安全距离。 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 应定期更换燃气报警器，有燃气报警器的定期保养与维保合同。 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | PE(N)线连接可靠，电源线路完好。 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 机械运转部位有完好可靠的防护装置，搅拌操作的容器应加盖密封且盖机联锁。 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 每台设备应有单独控制开关。凡有碾、绞、压、挤、切伤可能的部位均应有可靠防护。 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 抽风和给排水系统完好无缺陷。 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 燃气阀、燃气管、燃气瓶、温度控制器完好无缺陷，无气体泄漏。燃气存放或调压室内应安装防爆照明灯及报警装置，通风良好，使用完毕后由专人关闭阀门并作好记录。 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 厨房灶台照明应使用防潮灯，厨房的烟道应至少每季度清洗1次，灶台附近应配备灭火毯和消防器材。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 机房设施 （15分） | 设备选用及安装符合国家标准和有关规定。 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 设备档案完整，安全保密性能良好。 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 机房的环境符合设备正常运行的安全要求，各项操控及显示等功能状态良好。 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 设备、设施、工具、配件等完整无缺陷。 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 设备的防护、保险、信号等安全装置无缺陷。 | 3 |  |  |

- 表A.1 (续)

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 |  | 分值 | 自评得分 | 专家评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场管理 （500分） | 设施设备 （200分） | 设施设备维护 （180分） | 道路及交通安全 设施 （10分） | 为管理区域内的道路设置限速标志，车辆应停放在规定的场所，转弯以及视线不良部位应设置广角镜，方便车辆观察。 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 对管理区域内的交通设施、路面、路面市政设备（井盖、井篦）进行维修、维护，使其处于完好状态。 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 管理区域内人行道、盲道不应被摊贩、杂物占用；应保持消防通道畅通；住宅、公共设施的坡道应平缓，不存在隐患。 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 每月开展检查活动，对道路及交通安全设置进行检查维护。应保留检查、维护及整改记录。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 儿童娱乐设施 （10分） | 楼宇内配备有供公众使用的儿童娱乐设施的应建立儿童娱乐设施管理制度，建立儿童娱乐设施管理档案。 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 儿童娱乐设施应采购专业公司生产的产品，场地平整，供儿童爬高的场地应设置防撞橡胶垫，防止儿童摔倒受伤；设施不应有尖利的边角，防止儿童运动中受到伤害；设施安装牢固，防止使用中倒塌；位置选择保持足够安全距离，不能影响其他活动安全。 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 应在儿童娱乐设施附近设置安全告示牌，开展各种宣传活动，发放宣传资料，提高儿童及其监护人自我保护意识。 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 每日应对儿童娱乐设施进行巡查；每月应对儿童娱乐设施进行专项检查，填写检查记录，发现存在安全隐患时，应提出进行改善，并保留记录。 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 承载大型游乐设施的，应纳入特种设备安全管理。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 公共休闲娱乐设施 （5分） | 公共休闲、娱乐场所及供公众使用的设施设备不应有明显的安全隐患。 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 每月应对公共休闲、娱乐场所及供公众使用的设施设备进行安全检查，发现存在隐患时应及时安排维修。检查以及整治应保留记录。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 涉水设施 （2分） | 建立共同区域内涉水设施档案，以完善对其安全管理。涉水设施包括有池塘、湖泊，江边、游泳池、喷泉、观赏鱼池等自然或人工与水体有关的设施。 | 0.5 |  |  |

- 表A.1 (续)

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 |  | 分值 | 自评得分 | 专家评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场管理 （500分） | 设施设备 （200分） | 设施设备维护 （180分） | 涉水设施 （2分） | 对涉水设施加强监控，每月对设施进行检查，及时排除各类安全隐患。 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 在涉水设施周边设置警示标识，针对有可能导致儿童落水的涉水设施应增加防护栏杆。 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 在游泳池的楼梯、厕所地面等容易滑倒的地方铺设防滑地毯。 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 停车场（库） （8分） | 在机动车场值勤的人员应着反光衣，及时疏导车道上的车辆以保证车道畅通。 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 停车场有清晰、有效、规范的车位、交通线路、交通标识，在入口显眼处公示《停车场管理规定》《停车场收费标准》。 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 停车区域的划分应符合相关法规要求，人车应分流。 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 停车场配备必要消防设施以及防雨水设施，并定期检查保养，使其处于完好状态。 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 在车辆出入口应配备减速带，转弯以及视线不良处应配备有广角镜。 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 管理人员应每班次对停车场进行巡查，发现安全隐患及时报告领导，及时整改。检查及整改情况应做好记录。 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 按照相关规定控制危险化学品运输车辆进入停车场。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 公共照明系统 （5分） | 制定公共照明节能管理制度，照度符合有关要求。 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 管理区域的路灯、公共区域以及楼宇厦的大堂、电梯间、停车场、通道、光彩照明、景观照明、霓虹灯等公共部位照明完好率不低于98％，如有缺损及时更换。 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 每周1次巡检公共照明电源柜，保证设备正常运行和安全用电。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 标识 （10分） | 楼宇办公区域、公共区域及仓储库区内设置指示性标识。 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 楼宇办公区域、公共区域内的紧急出口、消防通道、禁烟区等设置警示性标识。 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 应在主要道路及停车场设置交通标识，主要路口设路标。 | 2 |  |  |

- 表A.1 (续)

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 |  | 分值 | 自评得分 | 专家评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场管理 （500分） | 设施设备 （200分） | 设施设备维护 （180分） | 标识 （10分） | 配置并在适当时使用“维修进行中”、“小心地滑”等临时性服务状态标识。 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 消防与安全标识应符合GB 13495.1-2015、GB2894、GB/T 2893.1-2013等标准的相关规定。各类标识的格式应统一，悬挂（摆放）应安全、正规、醒目、便利、协调、无涂改，文字规范。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 手持电动工具 （4分） | 使用Ⅰ类手持电动工具的电源插座和开关线路应配有剩余电流动作保护装置，接地保护导线与接地系统连接。 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 定期检测手持电动工具的绝缘电阻值，应保存检测记录。 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 电源线应用护管软线，无接头和绝缘层无破损。 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 电动工具开关的规格与负载匹配。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 车辆 （6分） | 统一管理方应严格按公安、交通部门要求建立完善的车辆管理制度和档案，车辆定期维护保养，对驾驶员定期进行安全教育。 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 车辆整洁、资料齐全。 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 动力系统运转平稳，线路、管路无漏电、漏水、漏油。 | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  | 灯光电气部分完好，仪表、照明、信号及各附属安全装置性能良好。 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 传动系统运转平稳。 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 转向系统轻便灵活。 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 制动系统安全有效，制动距离符合要求。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 保洁设备 （4分） | 建立保洁设备清单，建立保洁设备安全操作规程。 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 针对设备操作人员进行必要的培训，使其了解设备安全操作要求。 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 每月对设备进行点检，保留点检记录。 | 1 |  |  |

- 表A.1 (续)

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 |  | 分值 | 自评得分 | 专家评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场管理 （500分） | 设施设备 （200分） | 设施设备维护 （180分） | 其它机械或电动设备 （4分） | 机电设备应按规定进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转；经维护、保养、检测后，应当做好记录，并由有关人员签字，建立使用、维护、保养、检查和试验记录档案，在进行机电设备维修(抢修)时，应执行严格申报、审批和维修完成后的验收制度，落实安全防护措施。 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 设备的传动装置应有防护罩，且应保持完好。电源线路应符合安全要求，绝缘良好，不应该存在明显破损、老化等情况，应安装漏电保护装置。产生热量部位，如电机、皮带轮等处的灰尘应及时清理，防止因为过热而导致火灾事故的发生。 | 2 |  |  |
|  |  | 设施设备验收、拆除和报废 （10分） | 建立新设施设备验收和旧设施设备拆除、报废管理制度。 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 按规定对新设施设备进行验收，确保使用质量合格、设计符合要求的设施设备。 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 按规定对不符合要求的设施设备进行报废或拆除。拆除的生产设施设备涉及到危险物品的，须制定危险物品处置方案和应急措施，并严格按规定组织实施。 |  | 4 |  |  |
|  | 特种设备 （50分） |  | 建立特种设备（电梯、锅炉、压力容器等以及其安全附件、保护装置等）的管理制度。 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 特种设备应按规定使用、维护，定期检验，并建立特种设备安全技术档案。 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 特种设备应经专业资质的机构检验检测合格，向所属辖区的特种设备安全监督管理部门登记，取得使用证和登记证，方可投入使用；操作人员按规定持证上岗。 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 电梯每年经专业检测机构检验合格，有检验合格报告；由取得相应资质的电梯维保单位进行维护保养（有条件的可驻场维保），有维保合同；定期对电梯进行巡视检查，并有巡检及故障记录。 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 电梯报警装置5方对讲通畅。有24小时值班电话，且联系畅通。 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 在用电梯机房符合有关标准和技术规范，通风设备运行良好。电梯底坑清洁，无渗水、积水，照明正常。自动扶梯急停开关工作正常。 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 电梯安全注意事项、警示标志、使用标志等相关信息置于乘客易于注意的显著位置。针对不同类型电梯困人应急救援演练每年不少于1次，并有演练记录。 |  | 15 |  |  |

- 表A.1 (续)

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 自评得分 | 专家评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场管理 （500分） | 消防安全 （50分） | 建筑物 （15分） | 建筑物符合GB50016、GA654等国家相关规定，其建筑质量、消防、防雷设施、公用工程等按照国家有关规定经有关部门验收合格。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 室内装修、装饰，应当按照GB 50222标准的要求，适用不燃、难燃材料。装修、装饰施工过程中，室内装修防火材料应当按照GB50354的要求进行见证取样和抽样检验。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 不得在设有营运场所或仓库的建筑内设宿舍或饭堂。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 普通仓库与营运场所应分楼层设置，确因需要而同层时，应用实体砖墙砌至梁板底部，且不留缝隙。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 仓库、营运场所、办公室、员工宿舍不得用可燃材料装修、分隔。孔洞口、楼板、基坑等临边应有防护设施。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 建筑物应按规定安装防雷装置，防雷装置定期检验合格。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 除为满足商务商业建筑使用功能所设置的附属库房外，商务商业建筑内不应设置其他库房。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 经营、存放和使用甲、乙类火灾危险性物品的商店、作坊和储藏间，严禁附设在商务商业建筑内。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 燃油或燃气锅炉、油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等，宜设置在建筑外的专用房间内，确需布置在民用建筑内时，不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻，并应符合GB50016的其他规定。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 布置在民用建筑内的柴油发电机房宜布置在首层或地下一、二层，不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻，应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔，门应采用甲级防火门，机房内设置储油间时，其总储存量不应大于1m3，储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火墙与发电机间分隔，确需在防火墙上开门时，应设置甲级防火门，机房内应设置火灾报警装置，建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时，柴油发电机房应设置自动喷水灭火系统。 | 2 |  |  |
|  |  | 人员密集场所 （25分） | 人员密集场所应依据GB50016、GA654、GB50140、GB50116、GB17945等标准设置消防设施。 | 3 |  |  |

- 表A.1 (续)

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 自评得分 | 专家评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场管理 （500分） | 消防安全 （50分） | 人员密集场所 （25分） | 不准擅自关闭、停用火灾自动报警系统以及相应的消防联动设备。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足；确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开；确保消防水泵、防排烟风机等消防用电设备的配电柜开关处于自动（接通）位置；确保自动喷水灭火系统设置在自动状态。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 消防栓应有明显标识，不应埋压、圈占或遮挡。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 展品、货柜、广告箱牌等的设置不应影响火灾探测器、手动火灾报警按钮、自动喷水灭火喷头等设施的正常使用 | 3 |  |  |
|  |  |  | 按规定设置安全疏散指示标志和应急照明设施，保证防火门、防火卷帘、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 保证疏散通道、安全出口的畅通。不得占用疏散通道或者在疏散通道、安全出口上设置影响疏散的障碍物，防火卷帘下不得堆放杂物；不得在营业、工作期间封闭安全出口，不得遮挡安全疏散指示标志。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 按规定配置消防器材，消防器材设置位置应在明显、便于取用的地点，不能埋压、遮挡灭火器材。并指定专人维护管理，保证消防设施、器材的正常、有效使用。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 消防控制室每班值班人员不应少于2人，应持证上岗；值班人员要熟练掌握规章制度、操作规程及应急等内容，并对消防控制室的设备能够熟练使用、正确操作。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 人员密集场所应当在明显位置设置疏散示意图或者通过张贴图画、消防刊物、视频、网络、举办消防文化活动等方式，向公众宣传防火、灭火、疏散、逃生等知识。 | 2 |  |  |
|  |  | 仓储场所 （10分） | 堆放易潮物品仓库的地面应高于本区的基准面，并有防潮防雨淋设施。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 普通仓库与营业场所应分楼层设置，确应需要而同层时，应用实体砖墙砌至梁板底部，且不留缝隙。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 易燃、易潮物资仓库应有防水、防潮设施。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 原料仓、成品仓物料堆放牢固，不应有倾倒的风险。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 存放布料、皮革等易燃材料的库房不应采用白炽灯或者聚光灯照明，选择照明灯具时，灯具应有防护措施。 | 1 |  |  |

- 表A.1 (续)

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 自评得分 | 专家评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场管理 （500分） | 消防安全 （50分） | 仓储场所 （10分） | 物品堆垛应严格按有关要求堆放。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 仓库安全通道应符合消防安全要求，保持畅通。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 防火间距应符合相关要求，消防通道不得被占用。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 仓库安全出口按消防设计要求设置，工作期间不得上锁。 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 需夜间作业的仓库每个门口上方须安装应急照明灯。 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 安全通道门要符合消防设计要求。 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 库区内应有明显的交通行驶、安全警示等标志。 | 0.5 |  |  |
|  | 用电安全 （50分） | 电气设备 （25分） | 变配电室的门应向外开，相邻配电室的门应双向开，高压配电间的窗、门应装防护网，防护网的网孔尺寸应小于10×10毫米。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 高、低压配电柜的母线相序标志正确，应设置接地母排和接地端子，且与接地系统连接，并有接地标志。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 电气运行指示仪表显示正确，控制装置完好，操纵机构和联锁机构可靠。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 双电源供电或自有发电应设有联锁安全装置。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 空气开关灭弧罩应完整。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 电力电容器外壳无膨胀，无漏油现象。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 设置有电气运行工作标志和安全警示标志。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 电气操作工具完好可靠，有定期检测记录和标志。 | 3 |  |  |

- 表A.1 (续)

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 |  | 分值 | 自评得分 | 专家评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场管理 （500分） | 用电安全 （50分） | 电网接地系统 （5分） | 电气系统连接符合设计的系统接地制式要求。 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 电网接地装置的接地电阻值小于4Ω，应保存定期检测记录。 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 接地装置应有编号和识别标记。 |  | 2 |  |  |
|  |  | 动力及照明配电柜（箱） （5分） | 动力及照明配电柜（箱）应按规范设有接地母排或接地端子，且与接地系统连接。 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 电器元件的接线端子与导线连接紧固，无过热烧损现象。 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 动力及照明配电柜（箱）内设置的导线应有相序标志。 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 动力及照明配电柜（箱）内应无粉尘和油污。 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 动力及照明配电柜（箱）应设置安全警示标志并标明回路名称。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 低压电气线路 （15分） | 固定线路 （10分） | 线路架设位置、间距符合《低压配电设计规范》（GB 50054）等规定设计要求。 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 线路导线型号、规格符合设计要求。 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 线路的保护装置符合设计要求。 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 线槽或桥架在电气不连贯处应装设电气跨接线，接地端子的连接导线与接地系统连接，并有接地标志。 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 线路导线绝缘保护完好。 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 线路相序、相色正确、标志齐全、清晰。 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 每年定期对电缆线路和电气线路进行预防性检测。 | 1 |  |  |
|  |  |  | 临时线路 （5分） | 临时线路架设前应履行审批手续。 | 1 |  |  |

- 表A.1 (续)

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 |  | 分值 | 自评得分 | 专家评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场管理 （500分） | 用电安全 （50分） | 低压电气线路 （15分） | 临时线路 （5分） | 线路导线型号规格符合设计要求，导线应有护套软管保护，且敷设未满足以下条件的：沿墙架空敷设时，其室内大于2.5m，室外大于4.5m,跨越道路应大于6m：临时线路与其它设备、门、窗、管道等距离应大于0.3m:沿地面敷设应有防止线路受外力损坏的保护措施。 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 应设总开关控制和漏电保护装置的。 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 临时线路应设有与用电设备接地连接的接地保护导线。 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 应保存有临时线路架设审批、架设和使用安全检查的记录，以及按审批时效拆除临时线路的记录。 | 1 |  |  |
|  | 作业安全 （150分） | 作业现场管理 （90分） | 一般要求 （2分） | 应建立作业过程安全管理制度，以保证日常的作业过程处于安全状态，同时应当协助做好管理区域内的安全防范工作。发生安全事故时，在采取应急措施的同时，应当及时向有关行政管理部门报告，协助做好救助工作。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 秩序维护 （12分） | 主出入口24小时值班，按时到岗，坚守岗位不脱岗。 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 对进出管理区域的各类车辆进行有效疏导，保持出入口的畅通。 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 楼宇应对物品进出实施分类管理，大件物品进出应进行审验，危险物品应办理相关出入手续。 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 科学、合理安排巡查路线，重点、要害部位每小时至少巡逻1次，发现违法、违章行为应及时制止。 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 巡查中发现异常情况，应立即通知有关部门并在现场采取必要措施，随时准备启动相应的应急预案。 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 对所属区域内设置的消火栓（箱）、窨井盖、安全警示标志等涉及公共安全的设施设备进行巡查，发现缺失，损坏或不能正常使用等情况，应及时报告并记录。 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 监控设施应24小时开通，保证对安全出入口、内部重点区域的安全监控，保持完整的监控记录。 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 消防控制室收到火情、险情及其他异常情况报警信号后，应及时报警，并通知相关人员及时赶到现场进行处理。 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 监控的录入资料应至少留存30日备查，有特殊要求的参照相关规定或行业标准执行。 | 1 |  |  |

- 表A.1 (续)

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 |  | 分值 | 自评得分 | 专家评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场管理 （500分） | 作业安全 （150分） | 作业现场管理 （90分） | 环境保洁作业 （8分） | 应建立环境保洁作业管理制度。 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 针对作业人员进行培训，使其了解作业中的安全要求以及紧急情况处理要求，应保留培训记录。 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 消杀工作应在尽量不影响物业使用人工作的前提下进行，如上班前、下班后或者利用节假日等。消杀使用的药剂应是有关部门发放或者是使用低毒高效的药剂，在消杀过程中注意做好个人防护。应保留购买药剂的票据并做好药剂的领用登记手续。 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 应为保洁人员配备必要的防护用品，包括安全以及卫生防护。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 园艺作业 （8分） | 应建立园艺作业管理制度和安全操作规程，在制度中应明确园艺作业中常见的危害以及控制要求。 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 针对作业人员进行培训，使其了解作业中的安全要求以及紧急情况处理要求，应保留培训记录。 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 园艺作业中使用的工具设备应满足安全要求，无明显安全隐患；园艺作业中使用的农药等应采用低毒高效的药物并按使用说明书操作，不得使用国家禁止使用的药品。使用完毕的农药包装物应作为有害废弃物质处理，严禁随意丢弃。应保留购买药剂的票据并做好药剂的领用登记手续。 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 应为园艺作业人员配备必要的防护用品。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 水电作业 （15分） | 应建立水电安装、保养、维护、维修作业管理制度。 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 针对作业人员进行培训，使其了解作业中的安全要求以及紧急情况处理要求，应保留培训记录。 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 水电安装、保养、维护、维修作业中使用的工具设备应满足安全要求，无明显安全隐患。 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 作业中涉及动火、临时用电、有限空间作业、高处作业、动土、吊装等危险作业时应办理相关审批手续。 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 应为水电安装、保养、维护、维修作业人员配备必要的防护用品。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 动火作业 （8分） | 应建立动火作业管理制度，对管理区域内的动火作业实施许可证制度。 | 8 |  |  |

- 表A.1 (续)

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 |  | 分值 | 自评得分 | 专家评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场管理 （500分） | 作业安全 （150分） | 作业现场管理 （90分） | 临时用电作业 （8分） | 应建立临时用电作业管理制度，对管理区域内的临时用电作业实施许可证制度，规范施工作业现场用电，确保安全。 | 8 |  |  |
|  |  |  | 有限空间作业 （10分） | 应建立有限空间作业管理制度，识别评估有限空间作业风险，对有限空间作业实施许可证制度。 | 10 |  |  |
|  |  |  | 高处作业 （8分） | 应建立高处作业管理制度，对管理区域内的高处作业实施许可证制度。 | 8 |  |  |
|  |  |  | 动土作业 （5分） | 应建立动土作业管理制度，对管理区域内的动土作业实施许可证制度。 | 5 |  |  |
|  |  |  | 吊装作业 （6分） | 应建立吊装作业管理制度，对管理区域内的吊装作业实施许可证制度。 | 6 |  |  |
|  |  | 作业行为管理 （30分） | 装修作业 （10分） | 应建立装修作业安全管理制度，对物业管理区域内的装修作业进行管理，以保证装修作业的安全进行。 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 承租单位需要装饰装修的，应当事先告知产权单位或物业单位。物业单位在日常巡查中发现业主需要装修房屋的，应及时督促承租单位进行装修报批。并与承租单位签订协议，明确承租单位、施工单位、物业单位三方的权利和义务。 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 应建立承租单位装修档案，内容应包括与承租单位签订的协议、装修申报登记、审核、验收（装修过程中所涉及的公共设施设备）资料。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 施工作业 （10分） | 应建立施工作业管理制度，编制施工方案，分析施工过程中的危险有害因素，制定和采取相应的安全措施。 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 楼宇存在施工作业时，应要求承租单位及施工方到办理有关施工备案、动火审批、临时用电审批、道路及公共区域占用审批手续。 | 4 |  |  |

- 表A.1 (续)

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 |  | 分值 | 自评得分 | 专家评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场管理 （500分） | 作业安全 （150分） | 作业行为管理 （30分） | 施工作业 （10分） | 应对施工作业过程进行检查，避免因为施工企业的不安全作业对楼宇管理区域的顾客造成伤害。 | 4 |  |  |
|  |  |  | 大型群众性活动 管理 （10分） | 举办大型群众性活动，承办者应当按照《大型群众性活动安全管理条例》的要求制订大型群众性活动安全工作方案。 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 大型群众性活动应按照《大型群众性活动安全管理条例》的要求向公安机关办理安全许可，大型群众性活动的承办者和场所管理者应严格按照《大型群众性活动安全管理条例》的规定履行相应的职责。 | 5 |  |  |
|  |  | 警示标志与安全防护 （15分） | 应根据作业场所的实际情况，按照GB2894、GB15630及相关规定，在有较大危险因素的作业场所和设施设备上，设置明显的安全警示标志、消防安全标准及疏散指示，进行危险提示、警示，告知危险的种类、后果及应急措施等；在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 应对安全标志进行检查，发现破损、老化、标识不清晰等情况时，应及时维修更换。 |  | 5 |  |  |
|  |  | 相关方 管理 （10分） | 应建立并执行相关方管理制度，对其资格预审、选择、服务前准备、作业过程、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理。 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 应建立合格相关方的名录和档案，根据服务作业行为定期识别服务行为风险，并采取行之有效的控制措施。 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 不得将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方。和相关方的项目协议应明确规定双方的安全管理责任和义务。 |  | 4 |  |  |
|  |  | 变更管理 （5分） | 相关方应执行变更管理制度，对机构、人员、工艺、技术、设施设备、作业过程及环境等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制。变更的实施应履行审批及验收程序，并对变更过程及变更所产生的隐患进行分析和控制。 |  | 5 |  |  |
| 隐患排查治理 （200分） | 隐患排查 （60分） |  | 建立隐患排查治理的管理制度，明确部门、人员的责任。 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 应制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。 |  | 10 |  |  |

- 表A.1 (续)

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 自评得分 | 专家评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐患排查治理 （200分） | 隐患排查 （60分） |  | 按照方案进行隐患排查工作。重点检查承租方承租区域是否占用公用通道以及公共区域，是否存在明显安全隐患，安全通道是否畅通，必要的安全保障器材和设施是否配备，安全警示标志和逃生标识是否齐全，特种设备是否经过检验，餐饮经营场所是否符合卫生标准等。 | 20 |  |  |
|  |  |  | 对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。对区域内的重大隐患，在检查、治理、跟踪、落实等方面重点监控。 | 20 |  |  |
|  | 排查范围与方法 （40分） |  | 隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设施设备和活动。 | 10 |  |  |
|  |  |  | 采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查和其他方式进行隐患排查。应每月开展综合安全检查。 | 30 |  |  |
|  | 隐患治理 （80分） |  | 根据隐患排查的结果，及时进行整改。不能立即整改的，应制定隐患治理方案，内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求、安全措施及应急预案。针对检查发现的安全隐患，能立即整改的，应督促承租单位制定有效措施予以整改，并对整改情况进行跟踪确认，保留整改记录。 | 20 |  |  |
|  |  |  | 整改项目涉及费用较大时或出现不属于物业单位负责范围内的整改项目时，应将隐患情况报告产权单位，协商进行隐患整改活动。在隐患没有得到彻底解决前，应采用必要的临时性措施，避免灾害或者是事故的发生。 | 20 |  |  |
|  |  |  | 重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施，并制定应急预案。 | 20 |  |  |
|  |  |  | 在重大隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。 | 10 |  |  |
|  |  |  | 按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向安全监管部门和相关职能部门报备。 | 10 |  |  |
|  | 安全管理风险分析 （20分） |  | 应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，每月进行1次安全管理风险分析。 | 10 |  |  |
|  |  |  | 明确安全运行参数，设置监测对象和预警指标，定期检测并维护风险监测仪表和预警装置。建立现场监测预警系统（安保、泄漏监测、火灾警报等），及时收集、监测和分析预警信息，明确预警信息的管理流程。 | 10 |  |  |

- 表A.1 (续)

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 自评得分 | 专家评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急救援 （70分） | 应急机构和队伍 （10分） |  | 应按有关规定建立事故应急救援制度。 | 2 |  |  |
|  |  |  | 应按相关规定设置安全管理应急管理机构，配备专职或者兼职安全管理应急管理人员，建立应急管理工作制度。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 应建立专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员、责任区疏导员等。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。 | 2 |  |  |
|  | 应急预案 （20分） |  | 应制定安全管理事故综合预案、突发公共事件和大型群众性活动的专项应急预案；应针对重点作业岗位制定应急处置方案或措施。 | 10 |  |  |
|  |  |  | 应建立起各种突发公共事件的处理机制。 | 3 |  |  |
|  |  |  | 应定期评审应急预案，并进行修订和完善。 | 5 |  |  |
|  |  |  | 根据有关规定将应急预案报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位。 | 2 |  |  |
|  | 应急设施、设备及物资 （10分） |  | 按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资。 | 5 |  |  |
|  |  |  | 对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好可靠。 | 5 |  |  |
|  | 应急演练 （20分） |  | 楼宇产权单位或物业单位应组织安全管理事故应急演练。灭火疏散演练应组织负责管理的物业、商住户或者其代表参加，整体应急演练每年不少于1次。 | 15 |  |  |
|  |  |  | 对应急演练的效果进行评估。 | 5 |  |  |
|  | 事故救援 （10分） |  | 发生事故后，应立即启动相关应急预案，积极开展事故救援。 | 5 |  |  |
|  |  |  | 应急结束后应分析总结应急救援经验教训，提出改进应急救援工作的建议，编制应急救援报告。 | 5 |  |  |

- 表A.1 (续)

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 自评得分 | 专家评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故报告和调查 处理 （20分） | 事故报告 （5分） |  | 建立事故的管理制度，按规定及时向上级单位和有关政府部门报告，并保护事故现场及有关证据。 | 5 |  |  |
|  | 调查处理 （10分） |  | 按照相关法律法规、管理制度的要求，组织事故调查组或配合政府和有关部门对事故、事件进行调查、处理。 | 5 |  |  |
|  |  |  | 定期对事故、事件进行统计、分析。 | 5 |  |  |
|  | 事故案例教育 （5分） |  | 对员工进行有关事故案例的教育。 | 5 |  |  |
| 绩效评定和持续 改进 （10分） | 绩效评定 （5分） |  | 每年应对实施情况进行评定，验证各项制度及措施的适宜性、有效性，检查目标、指标的完成情况。 | 5 |  |  |
|  | 持续改进 （5分） |  | 根据评定结果对系统运行的有效性、适宜性和准确性等进行修订，并提出改进措施。 | 5 |  |  |

_________________________________